Отечественные нормативы проектирования кинотеатров

МГСН 4-17-98 Культурно-зрелищные учреждения

ВСН 62-91 Учёт потребностей инвалидов

Кинотеатры: учёт потребностей инвалидов

СНиП 2.08.02-89 Раздел "Проектирование театров"

ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения

СНиП 21-01-97 Пож. безопасность зданий

ВППБ 40-01-97 Пож. безопасность кинопредприятий

НПБ 110-99 Автоматические установки тушения пожара

НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения

НПБ 105-95 Категории пожарной опасности зданий

ВППБ 13-01-94 Пож. безопасность учрежд. культуры

ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в РФ

ППБ 11-84 Пож. безопасность кинопредприятий

ГОСТ 24146-89 Измерение времени реверберации

Стандарт СЭВ 4867-84 Защита от шума

ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизол. и звукопогл.

ГОСТ 2337-78 Шум. Методы измерений

СНиП 2-12-77 Защита от шума

ОСТ 19-154-2000 Параметры зрительных залов

OCT 19-155-2000 Кинотеатры: качество изображения

ОСТ 19-157-94 Кинотеатры. Качество звуковоспроизведения

РТМ 19-77-94 Кинотеатры. Руководящий тех. материал

ГОСТ 17813-90 Кинопроекторы. Параметры

ОСТ 19-32-83 Киноэкраны. Параметры

СНиП 23-05-95 Естественное/искусственное освещение

СНиП 20405-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование

Правила устройства электроустановок

Иностранные нормативы проектирования кинотеатров

SMPTE 202M Характеристики В-цепей кинозалов

SMPTE 196M Освещение экрана и условия просмотра

SMPTE EG-18 Дизайн эффективных кинотеатров

SMPTE EG-5 Качество проецируемого изображения

SMPTE PR-98 Измерение освещённости экрана

SMPTE PR-141 Уровни акустических шумов в кинозалах

Lucasfilm THX Архитектурные решения для кинозалов

Lucasfilm THX Техническое руководство для кинотеатров

Lucasfilm THX Требования к сертифицируемым кинозалам